## 1 - Antragsteller
V1.0 / 1.2.2024
Antrag Modulzertifizierung
Kontaktangaben:
Datum:
Firma:
Kontaktperson:
Strasse:
PLZ: | Ort: | Land:
Tel. direkt:
Email:
Antragsart:
Bitte auswählen
Betreffend (falls Antrag auf Mutation):
Bemerkung:
Bedingungen:
1. Die Wärmepumpen und deren Lieferfirma in der Schweiz verfügen über das EHPA Gütesiegel. |  | EHPA Gütesiegel-Datenbank
2. Wärmepumpen und Komponenten erfüllen die Anforderungen des Pflichtenheftes für WP-System-Module. |  | WPSM Reglemente
Speicher / Wassererwärmer
Schemata
Anderes

## 2- Matrix
Erstellt / Créé :
Revidiert / Révisé:
Übersicht über die zertifizierten Systeme / Aperçu des systèmes certifiés
WP PAC |  |  | Heizleistung Puissance |  | Schemanummern Numéros de schéma |  | Schema Beschrieb | Pufferspeicher Accumulateur | [11 empty] | Brauchwassererwärmer Chauffe-eau | [11 empty] | Kombispeicher Accu. combiné
Wärmepumpen-Baureihe Pompe à chaleur |  | Modell (Leistungsgrösse) Modèle (Puissance) | maximale Heizleistung puissance maximale (A-7/B0/W10 / W35) | Heizleistung WW Puissance ECS | WPSM-Schemanummer Numéro Schéma PACSM | Schemanr. Lieferant No. schéma fournisseur |  | ohne / sans | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ohne / sans | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
[8 empty] | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4
EE-Klasse Classe ée
WT-Fläche Surf. échang, | bar: 0 to 0
A
B
C

## 3a - Technische Daten LW
Daten der Wärmepumpen:
Typenbezeichnung | EHPA Gütesiegel | - | A-7/W35 | A2/W35 | A-7/W52 | A0 | - | - | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel | Zertifikatnummer (CH-HP-xxxxx) | Leistungsgeregelt | EN 14511 (Volllast) | EN 14511 (Volllast) | EN 14825 | max. Austritts- temperatur | min. WT-Fläche für WW-Bereitung (0.3 m2/kW) | Referenz-Volumen- strom für Anschluss an Kombispeicher | max. eingestellte Leistung Zusatzheizung
- | - |  | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | ° C | AWT,min (m2) | V̇ref (l/h) | Q̇el (kW)
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  |  | 0 | 0

## 3b - Technische Daten SW
Daten der Wärmepumpen:
Typenbezeichnung | EHPA Gütesiegel | - | B0/W35 | A-7/W52 | B0 | - | - | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel | Zertifikatnummer (CH-HP-xxxxx) | Leistungsgeregelt | EN 14511 (Volllast) | EN 14825 | max. Austritts- temperatur | min. WT-Fläche für WW-Bereitung (0.3 m2/kW) | Referenz-Volumen- strom für Anschluss an Kombispeicher | max. eingestellte Leistung Zusatzheizung
- | - |  | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | ° C | AWT,min (m2) | V̇ref (l/h) | Q̇el (kW)
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0

## 3c - Technische Daten WW
Daten der Wärmepumpen:
Typenbezeichnung | EHPA Gütesiegel | - | W10/W35 | A-7/W52 | W10 | - | - | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel | Zertifikatnummer (CH-HP-xxxxx) | Leistungsgeregelt | EN 14511 (Volllast) | EN 14825 | max. Austritts- temperatur | min. WT-Fläche für WW-Bereitung (0.3 m2/kW) | Referenz-Volumen- strom für Anschluss an Kombispeicher | max. eingestellte Leistung Zusatzheizung
- | - |  | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | ° C | AWT,min (m2) | V̇ref (l/h) | Q̇el (kW)
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0

## 4 - Steuerung
Angaben zur Steuerung:
Wie wird verhindert, dass die elektr. Zusatzheizung unkontrolliert im Einsatz ist?
Wie erfolgt die Signalisierung des Einsatzes der Zusatzheizung?
Wie sieht das Warmwasser-Ladekonzept aus?
(2)
(2)
Welche Werte erfasst, speichert und zeigt der Regler an?
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1) Im Rahmen von Stichprobenkontrollen ist der Zugang zu den genannten Parametern möglich (ggf. mit Zugangscode)
(2) Merkblatt: Einstellparameter für die Warmwasserbereitung
(3) «Inbetriebnahmeprotokoll Hersteller» / Pflichtenheft WP-System-Modul
Zusatzheizung ist nur unterhalb der Norm-Auslegungstemperatur aktiv
24-h Freigabe / Hysterese 10 K
Betriebsstunden Verdichter
Impulse Verdichter
Betriebsstunden Zusatzheizung
Speichertemperaturen
Systemtemperaturen
Zusatzheizung kann oberhalb Norm-Auslegungstemperatur nicht oder nur manuell aktiviert werden (Notfall)
Maximal 2 -3 Ladefenster pro Tag à maximal 3 h / Hysterese ≤ 5K
Zugang Regler wird gewährleistet (1)

## 5 - Bestätigung
Bestätigung der Richtigkeit:
Wir bestätigen die Richtigkeit aller Angaben und dass die Bestimmungen des Pflichtenheftes WP-System-Moduls bei den folgenden Systemkomponenten und technischen Dienstleistungen eingehalten sind (1):
Bestätigung durch ankreuzen der Kästchen.
Die Zertifizierungsstelle kann dem Antrag nur zustimmen, wenn alle Kästchen angekreuzt sind.
Ort: | Datum: | Unterschrift:
(1) Beim WP-System-Modul Zertifizierung werden die eingereichten Unterlagen durch die Zertifizierungsgruppe geprüft. Zusätzlich bestätigt der Antragsteller (Lieferant des WP-System-Moduls) die Einhaltung des Pflichtenheftes. Die Qualitätssicherung erfolgt anlässlich der Stichprobenkontrolle im Feld.
Wärmepumpen
Funktions-Schemata
Umwälzpumpen
Wassererwärmer
Speicher
Steuerung / Regelung
Inbetriebnahmen

## Checkliste
Checkliste für Antragsteller:
Kriterium | Erläuterung
| Wärmepumpe muss Gütesiegel lautend auf Antragsteller aufweisen | (1) (2)
| Minimale COP und Austritts-Temperaturwerte müssen eingehalten werden | (2)
| Pufferspeicher per 3-Punkt Anschluss eingebunden | (3)
| Volumen (Puffer-)Speicher maximal 33 Liter/kW resp. 67 Liter/kW (ohne PV/Solarthermie) | (2)
| Registerfläche bei Wassererwärmern | (2)
| Gesetzliche Mindestanforderungen an die Warmhalte-Verluste müssen erfüllt sein | (4)
| Sämtliche Temperaturfühler sollten in den Hydraulikschemen eingezeichnet werde | (2)
| Kombispeicher müssen auf Schichtungseffizienz geprüft sein | (2)
| siehe Prüfzertifikat / Factsheet Speicherprüfung | -
| Bitte Datenblätter und technische Zeichnungen von Speichern beilegen | -
(1) EHPA Webseite ql.ehpa.org
(2) Pflichtenheft WP-System-Modul
(3) Funktionsschemata ohne Fühlerplatzierung
(4) Energieeffizienzverordnung (EnEV)
EHPA Gütesiegel vorhanden
COP / Temperaturanforderungen erfüllt
3-Punkt Anschluss (Puffer-)Speicher
Wärmetauscherflächen ≥ 0.3 m2/kW
Energie-Effizienzklasse Speicher eingehalten
Kombispeicher: Volumenströme eingehalten
Temperaturfühler in Hydraulikschema
Kombispeicher: Prüfzertifikat vorhanden
Datenblätter beigelegt
Dimensionierung (Puffer-)Speicher

## Logbuch
Logbuch:
Datum | Wer | Was

## Erläuterungen (hidden)
1 - Antragsteller
2 - Matrix
3 - Technische Daten
Bitte benutzen Sie das entsprechende Register 3a / 3b / 3c je nach Typ (Luft-Wasser / Sole-Wasser / Wasser-Wasser) der beantragten Wärmepumpen. Deklaration nur bei neu zu zertifizierenden Wärmepumpen notwendig.
Sicherstellung, dass eine WW-Temperatur von 55 °C jederzeit erreicht werden kann
max. Austrittstemperatur | Die Austrittstemperatur der Wärmepumpe muss mindestens 60 °C bei A0/B0/W10 erreichen. Die Referenz-Heizleistung im WW-Betrieb entspricht der Heizleistung, welche die Wärmepumpe am Betriebspunkt A20/B10/W10 / W55 erzeugt und somit mindestens über den Wärmeübertrager im WW-Speicher abgeführt werden muss. Die minimal erforderliche Wärmeübertrager-Fläche in einem Wassererwärmer mit innenliegenden Wärmeübertrager (Register-Boiler) wird ermittelt aus dieser Referenz-Heizleistung der WP im WW-Betrieb mit einer minimal erforderlichen spezifischen Fläche von 0.3 m2/kW. Bei der Referenz-Heizleistung kann eine Leistungsreduktion z.B. aus einer Drehzahlregelung berücksichtigt werden. AWT,min = 0.3 m2/kW * Q̇ww,ref Empfohlen wird eine spezifischen Wärmeübertragerfläche von 0.4 m2/kW.
min. Heizleistung im WW-Betrieb A20/B10/W10 / W55
min. WÜ-Fläche für WW-Bereitung
Sicherstellung der Schichtungseffizienz von Speichern
EN 14511 (Volllast) A-7/B0/W10 / W35 | Der Referenz-Volumenstrom für den Anschluss an Wärmespeicher (insbesondere Wärmespeicher für die Funktionen Raumheizung und Warmwasser) wird ermittelt aus der Nennleistung der WP bei A-7/B0/W10 / W35 mit einem deltaT von 5 K. Die Volllast-Nennleistung entspricht dabei der von Hersteller/Lieferanten deklarierten Volllast-Heizleistung, welche im Dauerbetrieb bereitgestellt werden kann.
Referenz-Volumenstrom für Anschluss an Wärmespeicher
4 - Steuerung
5 - Bestätigung
Checkliste | Die Checkliste dient dem Antragsteller als Selbstkontrolle für einen vollständigen Antrag.
Logbuch | Das Logbuch dient der Nachverfolgung von Änderungen am Antrag.

## Daten (hidden)
Antragsart
Bitte auswählen
Erstantrag
Folgeantrag
Mutation
Übertrag
Löschung
Betreffend
Bitte auswählen
Speicher
Schemata
Matrix
Bitte auswählen
Feste Leistung / Drehzahl
Adaptiv (Solltemperatur)
Andere (Beilage)
Bitte auswählen
ja
nein
Blattschutz
fhnw23IEBau
Grafik verschieben
«Alt» Taste halten

## Warmwasser (hidden)
Daten der Wärmepumpen:
Typenbezeichnung | - | A20/B0/B10 / W55 | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel | Ladestrategie Warmwasser | max. Ladeleistung Warmwasser | min. WT-Fläche für WW-Bereitung (0.3 m2/kW)
- | - | kW | AWT,min (m2)
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0