## 1 - Application
V1.6 / 27.3.2024 (frz)
Kontaktangaben / coordonnées:
Datum / date:
Firma / société:
Kontaktperson / personne de contact:
Strasse / Rue:
PLZ / code postale: | Ort / lieu: | Land / pays:
Tel. direkt / téléphone:
Email / email:
Antragsart / type de demande:
Erstantrag / demande initiale
Betreffend (falls Mutation) / concerne (si mutation):
Bemerkung / commentaire:
Bedingungen / conditions:
1. Die Wärmepumpen und deren Lieferfirma in der Schweiz verfügen über das EHPA Gütesiegel. Les pompes à chaleur et leur fournisseur en suisse possèdent le certificat EHPA-CH |  | EHPA Gütesiegel-Datenbank
2. Wärmepumpen und Komponenten erfüllen die Anforderungen des Pflichtenheftes für WP-System-Module. Les pompes à chaleur et les composants remplissent les contraigntes du cahier de charge pour le PAC-Système-module |  | WPSM Reglemente
Speicher, Wassererwärmer / accumulateur, chauffe-eau
Schemata / schémas
Anderes / autres

## 2- Matrix
Erstellt / Créé :
Revidiert / Révisé:
Übersicht über die zertifizierten Systeme / Aperçu des systèmes certifiés / Panoramica dei sistemi certificati
WP PAC |  |  | Heizleistung Puissance |  | Schemanummern Numéros de schéma |  | Schema Beschrieb | Pufferspeicher Accumulateur | [12 empty] | Brauchwassererwärmer Chauffe-eau | [12 empty] | Kombispeicher Accu. combiné
Wärmepumpen-Baureihe Pompe à chaleur |  | Modell (Leistungsgrösse) Modèle (Puissance) | maximale Heizleistung puissance maximale (A-7/B0/W10 / W35) | Heizleistung WW Puissance ECS | WPSM-Schemanummer Numéro Schéma PACSM | Schemanr. Lieferant No. schéma fournisseur |  | ohne / sans | [9 empty] | … | … | … | ohne / sans | [12 empty] | … | … | … | …
[8 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4
EE-Klasse Classe ée
WT-Fläche Surf. échang, | bar: ohne / sans 0 to ohne / sans 0
A
B
C

## 3a - Technical Data AW
Daten der Wärmepumpen / données des PACs
Typenbezeichnung / type | EHPA Gütesiegel | - | A-7/W35 | A2/W35 | A-7/W52 | A0 | - | - |  | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel nom selon GSP/EHPA | Zertifikatnummer n° de certificat (CH-HP-xxxxx) | Leistungsgeregelt puissance modulé | EN 14511 (Volllast) (puissance max) | EN 14511 (Volllast) (puissance max) | EN 14825 | max. Austritts- temperatur Température max de départ | min. WT-Fläche für WW-Bereitung surface d'échangeur minimale pour ECS (0.3 m2/kW) | Referenz-Volumen- strom für Anschluss an Kombispeicher débit pour raccordement aux chauffe-eau pac | max. eingestellte Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max 70% A2/W35 | max. eingestellte Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max | max. Speicher-volumen Seriell Volume max accu en série <500l, 33.3l/kW A-7/W35 | max. Speicher-volumen parallel Volume max accu en parallèle <1000l, 66.6l/kW A-7/W35
- | - |  | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | ° C | AWT,min (m2) | V̇ref (l/h) | Q̇el (kW) | Q̇el (kW) | Q̇el (kW) | Q̇el (kW)
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 3b - Technical Data BW
Daten der Wärmepumpen / données des PACs
Typenbezeichnung / type | EHPA Gütesiegel | - | B0/W35 | A-7/W52 | B0 | - | - |  | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel nom selon GSP/EHPA | Zertifikatnummer n° de certificat (CH-HP-xxxxx) | Leistungsgeregelt puissance modulé | EN 14511 (Volllast) (puissance max) | EN 14825 | max. Austritts- temperatur Température max de départ | min. WT-Fläche für WW-Bereitung surface d'échangeur minimale pour ECS (0.3 m2/kW) | Referenz-Volumen- strom für Anschluss an Kombispeicher débit pour raccordement aux chauffe-eau pac | max. Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max 70% B0/W35 | max. eingestellte Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max | max. Speicher-volumen Seriell Volume max accu en série <500l, 33.3l/kW B0/W35 | max. Speicher-volumen parallel Volume max accu en parallèle <1000l, 66.6l/kW B0/W35
- | - |  | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | ° C | AWT,min (m2) | V̇ref (l/h) | Q̇el (kW) | Q̇el (kW) | Q̇el (kW) | Q̇el (kW)
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 3c - Technical Data WW
Daten der Wärmepumpen / données des PACs
Typenbezeichnung / type | EHPA Gütesiegel | - | W10/W35 | A-7/W52 | W10 | - | - |  | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel nom selon GSP/EHPA | Zertifikatnummer n° de certificat (CH-HP-xxxxx) | Leistungsgeregelt puissance modulé | EN 14511 (Volllast) (puissance max) | EN 14825 | max. Austritts- temperatur Température max de départ | min. WT-Fläche für WW-Bereitung surface d'échangeur minimale pour ECS (0.3 m2/kW) | Referenz-Volumen- strom für Anschluss an Kombispeicher débit pour raccordement aux chauffe-eau pac | max. Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max 70% W10/W35 | max. eingestellte Leistung Zusatzheizung puissance elec d'appoint max | max. Speicher-volumen Seriell Volume max accu en série <500l, 33.3l/kW W10/W35 | max. Speicher-volumen parallel Volume max accu en parallèle <1000l, 66.6l/kW W10/W35
- | - |  | Q̇h (kW) | Q̇h (kW) | ° C | AWT,min (m2) | V̇ref (l/h) | Q̇el (kW) | Q̇el (kW) | Q̇el (kW) | Q̇el (kW)
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Bitte auswählen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 4 - Controls
Angaben zur Steuerung / Régulation
Wie wird verhindert, dass die elektr. Zusatzheizung unkontrolliert im Einsatz ist? Comment évite-t-on que le chauffage électrique de secours s'active de façon non contrôlé?
Wie erfolgt die Signalisierung des Einsatzes der Zusatzheizung ? Comment le chauffage electrique de secours est signalisé?
Symbole électrique qui apparait
Wie sieht das Warmwasser-Ladekonzept aus? Quel est le concept de charge de l'eau chaude sanitaire?
(2)
(2)
Welche Werte erfasst, speichert und zeigt der Regler an? Quelles valeurs sont enregistrés et affichés sur la régulation de l'installation?
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1) Im Rahmen von Stichprobenkontrollen ist der Zugang zu den genannten Parametern möglich (ggf. mit Zugangscode) / pour les contrôles GSP (éventuellement avec code)
(2) Merkblatt: Einstellparameter für die Warmwasserbereitung / selon note explicatif: "dimensionnement ballon et accu"
(3) «Inbetriebnahmeprotokoll Hersteller» - Pflichtenheft WP-System-Modul / selon protocole de mise en service et cahier de charge PAC système-module
Zusatzheizung ist nur unterhalb der Norm-Auslegungstemperatur aktiv / Chauffage d'appoint actif seulement sous la température de dimensionnement
24-h Freigabe / Hysterese 10 K / libération 24h avec hysterèse de 10K
Betriebsstunden Verdichter / heures de fonctionnement du compresseur
Impulse Verdichter / nombre de démarrages compresseur
Betriebsstunden Zusatzheizung / heures de fonctionnement chauffage électrique de secours
Speichertemperaturen / températures des accumulateurs
Systemtemperaturen / températures des réseaux hydrauliques
Zusatzheizung kann oberhalb Norm-Auslegungstemperatur nicht oder nur manuell aktiviert werden (Notfall) / chauffage electrique d'appoint ne s'active pas ou seulement en manuell (secours)
Maximal 2 -3 Ladefenster pro Tag à maximal 3 h / Hysterese ≤ 5K / max 2-3 charges par jours à max 3h avec hystérèse ≤ 5K
Zugang Regler wird gewährleistet / Accés sur les paramètres de l'automat est autorisé

## 5 - Manufacturer-Confirmation
Bestätigung der Richtigkeit / Confirmation:
Wir bestätigen die Richtigkeit aller Angaben und dass die Bestimmungen des Pflichtenheftes WP-System-Moduls bei den folgenden Systemkomponenten und technischen Dienstleistungen eingehalten sind (1): Nous confirmons que les prescriptions du cahier des charges du PAC système-module sont respectées pour les composants suivantes du système, ainsi que pour les prestations de services techniques (1)
Bestätigung durch ankreuzen der Kästchen / confirmez par cocher les cases
Die Zertifizierungsstelle kann dem Antrag nur zustimmen, wenn alle Kästchen angekreuzt sind la comité de certification ne pourra donner suite à la requête que si toutes les rubriques sont cochées
Ort / lieu: | Datum / date: | Unterschrift / signature:
(1) Beim WP-System-Modul Zertifizierung werden die eingereichten Unterlagen durch die Zertifizierungsgruppe geprüft. Zusätzlich bestätigt der Antragsteller (Lieferant des WP-System-Moduls) die Einhaltung des Pflichtenheftes. Die Qualitätssicherung erfolgt anlässlich der Stichprobenkontrolle im Feld. Dans la procédure de certification du PAC système-module, les documents remises sont examinés par le groupe de certification. En outre, le requérant (fournisseur du PAC système-module) confirme qu'il a appliqué les recommandations du cahier de charges. Le contrôle de qualité sera effectué lors des contrôles ponctuelles sur des installations réalisés
Wärmepumpen / Pompes à chaleur
Funktions-Schemata / schémas hydrauliques
Umwälzpumpen / pompes de circulation
Wassererwärmer / chauffe-eau
Speicher / accumulateurs techniques
Steuerung, Regelung / contrôle-commande, régulation
Inbetriebnahmen / mises en services

## Checklist
Checkliste für Antragsteller: Checkliste pour demandeur de certificat:
Kriterium / position | Erläuterung / explications
| Wärmepumpe muss Gütesiegel lautend auf Antragsteller aufweisen PAC sur certificat EHPA au nom du requéreur | (1) (2)
| Minimale COP und Austritts-Temperaturwerte müssen eingehalten werden COP minimales et températures minimales de départ de PAC sont respectés | (2)
| Pufferspeicher per 3-Punkt Anschluss eingebunden Accumulateur technique raccordé en parallèle raccordé en Té (3 raccordements) | (3)
| Volumen (Puffer-)Speicher maximal 33 Liter/kW resp. 67 Liter/kW (ohne PV/Solarthermie) Volume maximale des accumulateurs en parallèle (67l/kW) et en série (33l/kW), sans solaire | (2)
| Registerfläche bei Wassererwärmern Surface minimale des échangeurs pour la production d'eau chaude sanitaire | (2)
| Gesetzliche Mindestanforderungen an die Warmhalte-Verluste müssen erfüllt sein Exigences légales minimales par rapport aux déperditions energétiques doivent être respectés | (4)
| Sämtliche Temperaturfühler sollten in den Hydraulikschemen eingezeichnet werde Tous les sondes de température requis pour la régulation et surveillance de l'installation | (2)
| Kombispeicher müssen auf Schichtungseffizienz geprüft sein Les accumulateurs combinés doivent être testé | (2)
| siehe Prüfzertifikat / Factsheet Speicherprüfung voir certificat de test | -
| Bitte Datenblätter und technische Zeichnungen von Speichern beilegen Fiches techniques et dessins des accumulateurs | -
(1) EHPA Website ql.ehpa.org
(2) Pflichtenheft WP-System-Modul / Cahier de charges PAC système-module
(3) Funktionsschemata ohne Fühlerplatzierung / voir schémas hydrauliques d'exemple du site PAC système-module
(4) Energieeffizienzverordnung (EnEV) / Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE
EHPA Gütesiegel vorhanden / certificat valable
COP, Temperaturanforderungen / températures
3-Punkt Anschluss (Puffer-)Speicher / raccordement accu en T
Wärmetauscherflächen ≥ 0.3 m2/kW / Surface d'échangeur ≥ 0.3 m2/kW
Energie-Effizienzklasse Speicher eingehalten / Efficience energétique des accumulateurs respecté
Kombispeicher: Volumenströme eingehalten / accumulateurs combinés respectent débit nomin.
Temperaturfühler in Hydraulikschema / sondes de températures dans les schémas
Kombispeicher: Prüfzertifikat vorhanden / accumulateurs combinés avec validation d'efficacité
Datenblätter beigelegt / fiches techniques
Dimensionierung (Puffer-)Speicher / dimensionnement accumulateur technique

## Protocol
Logbuch / Protocole:
Datum / Date | Wer / qui | Was / quoi

## Erläuterungen (hidden)
1 - Antragsteller
2 - Matrix
3 - Technische Daten
Bitte benutzen Sie das entsprechende Register 3a / 3b / 3c je nach Typ (Luft-Wasser / Sole-Wasser / Wasser-Wasser) der beantragten Wärmepumpen. Deklaration nur bei neu zu zertifizierenden Wärmepumpen notwendig.
Sicherstellung, dass eine WW-Temperatur von 55 °C jederzeit erreicht werden kann
max. Austrittstemperatur | Die Austrittstemperatur der Wärmepumpe muss mindestens 60 °C bei A0/B0/W10 erreichen. Die Referenz-Heizleistung im WW-Betrieb entspricht der Heizleistung, welche die Wärmepumpe am Betriebspunkt A20/B10/W10 / W55 erzeugt und somit mindestens über den Wärmeübertrager im WW-Speicher abgeführt werden muss. Die minimal erforderliche Wärmeübertrager-Fläche in einem Wassererwärmer mit innenliegenden Wärmeübertrager (Register-Boiler) wird ermittelt aus dieser Referenz-Heizleistung der WP im WW-Betrieb mit einer minimal erforderlichen spezifischen Fläche von 0.3 m2/kW. Bei der Referenz-Heizleistung kann eine Leistungsreduktion z.B. aus einer Drehzahlregelung berücksichtigt werden. AWT,min = 0.3 m2/kW * Q̇ww,ref Empfohlen wird eine spezifischen Wärmeübertragerfläche von 0.4 m2/kW.
min. Heizleistung im WW-Betrieb A20/B10/W10 / W55
min. WÜ-Fläche für WW-Bereitung
Sicherstellung der Schichtungseffizienz von Speichern
EN 14511 (Volllast) A-7/B0/W10 / W35 | Der Referenz-Volumenstrom für den Anschluss an Wärmespeicher (insbesondere Wärmespeicher für die Funktionen Raumheizung und Warmwasser) wird ermittelt aus der Nennleistung der WP bei A-7/B0/W10 / W35 mit einem deltaT von 5 K. Die Volllast-Nennleistung entspricht dabei der von Hersteller/Lieferanten deklarierten Volllast-Heizleistung, welche im Dauerbetrieb bereitgestellt werden kann.
Referenz-Volumenstrom für Anschluss an Wärmespeicher
4 - Steuerung
5 - Bestätigung
Checkliste | Die Checkliste dient dem Antragsteller als Selbstkontrolle für einen vollständigen Antrag.
Logbuch | Das Logbuch dient der Nachverfolgung von Änderungen am Antrag.

## Daten (hidden)
Antragsart / demande
Bitte auswählen / choisir
Erstantrag / demande initiale
Folgeantrag / demande consécutif
Mutation / mutation
Übertrag / transfert
Löschung / effacer
Betreffend / concernant
Bitte auswählen / choisir
Speicher / accumulateur
Schemata / schémas
Matrix / matrice
Bitte auswählen / choisir
Feste Leistung, Drehzahl / puissance, tours fixe
Adaptiv (Solltemperatur) / adaptif (consigne de temp.)
Andere (Beilage) / autre (attaché)
Bitte auswählen / choisir
ja / oui
nein / non
Blattschutz
fhnw23IEBau
Grafik verschieben
«Alt» Taste halten

## Warmwasser (hidden)
Daten der Wärmepumpen:
Typenbezeichnung | - | A20/B0/B10 / W55 | -
Bezeichnung gemäss FWS/EHPA Gütesiegel | Ladestrategie Warmwasser | max. Ladeleistung Warmwasser | min. WT-Fläche für WW-Bereitung (0.3 m2/kW)
- | - | kW | AWT,min (m2)
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0
| Bitte auswählen |  | 0